ELEKTROENERGETIKA

- elektromehaničar - III razred

- profesor: Mirjana Čakara

1. Elektroenergetski sustav (sastavni dijelovi i njihova funkcija, povezanost svih dijelova, svrha snimanja dijagrama opterećenja) EEN

2. Hidroelektrane (vrste, glavni dijelovi i njihova funkcija) EEN

3. Termoelektrane (parne - usporedba i radni proces kondenzacijske TE i TE toplane; ostale termoelektrane – prema vrsti pogonskog stroja) EEN

4. Nuklearne elektrane (nuklearna energija, radni proces NE – primarni, sekundarni i tercijarni krug, osnovno o NE Krško) EEN

5. Alternativne elektrane EEN

6. Vjetroelektrane R. Hrvatske EEN

7. Vrste EEN mreža (podjela prema vrsti struje,naponu,br.vodiča,konstr.i sustavu spoja) EEN

8. Mreže za prijenos i mreže za razdiobu električne energije (objasni razliku) EEN

9. Konstante voda (R,L,C,G) EEN

10. Izvedbe nadzemnih vodova (vodiči, stupovi, dijelovi stupa) EEN

11. Smetnje i kvarovi u prijenosnim mrežama (prenaponi i mjere zaštite od prenapona) EEN

12. Vrste kratkih spojeva i mjere zaštite od kratkog spoja u prijenosnim mrežama EEN

13. Glavni elementi rasklopnog postrojenja i njihova funkcija (sabirnice, izolatori, rastavljači, prekidači, osigurači, mjerni tr., energetski tr., prigušnice, kablovi, odv.prenap.) EEN

14. Električne instalacije – definicije pojmova i nazivi u EI EEN

15. Podžbukne, nadžbukne i podne instalacije EEN

ELEKTRIČNI STROJEVI I UREĐAJI

- tehničar za računalstvo

- III razred

- profesor: Mirjana Čakara

1. Transformator – osnovni dijelovi i princip rada ELSU

2. Što su prigušnice, gdje se primjenjuju? ELSU

3. Pogonska stanja transformatora (prazni hod, opterećenje, KS) ELSU

4. Konstrukcija i princip rada trofaznog kaveznog asinkronog motora ELSU

5. Jednofazni asinkroni motor (princip rada, problem pokretanja i kako se rješava) ELSU

6. Princip rada istosmjernog generatora (kako dolazi do induciranja napona, vrste napona u arm.namotu i na stez., uloga kolektora i četk.) ELSU

7. Princip rada istosmjernog motora (napajanje, uloga komutatora, razvij.okret.momenta,zbog čega kod IM može doći do ”pobjega” motora) ELSU

8. Izvedba i rad koračnog motora ELSU

9. Osnovne značajke malih istosmjernih motora, kolektorskih izmjeničnih motora, univerzalnih i malih sinkronih motora (induktorski, reluktantni, histerezni) ELSU

10. Konstrukcija i primjena releja i sklopnika ELSU

# ELEKTROENERGETIKA

- tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom – III razred

- profesor: Ranka Lavička

1. Elektroenergetski sustav (sastavni dijelovi i njihova funkcija, povezanost svih dijelova, svrha snimanja dijagrama opterećenja) EEN

2. Hidroelektrane (vrste, glavni dijelovi i njihova funkcija) EEN

3. Termoelektrane (parne – usporedba i radni proces kondenzacijske TE i TE toplane; ostale termoelektrane – prema vrsti pogonskog stroja) EEN

4. Nuklearne elektrane (nuklearna energija, radni proces NE – primarni, sekundarni i tercijarni krug, osnovno o NEK) EEN

5. Vrste EEN mreža (podjela prema vrsti struje, naponu, broju vodiča, konstrukciji i sustavu spoja; mreže za prijenos i razdiobu električne energije) EEN

6. Izvedbe nadzemnih vodova (vodiči, stupovi, dijelovi stupa) EEN

7. Smetnje i kvarovi u prijenosnim mrežama (prenaponi i mjere zaštite od prenapona) EEN

8. Vrste kratkih spojeva i mjere zaštite od kratkog spoja u prijenosnim mrežama EEN

9. Vrste sklopnih aparata i njihova uloga. EEN

10. Opisati kako nastaje i od čega se sastoji kontaktni otpor EEN

11. Opisati konstrukciju i primjenu prekidača sa SF 6 plinom EEN

12. Opisati konstrukciju i primjenu vakumskog prekidača EEN

13. Opisati magnetsko gašenje električnog luka EEN

14. Glavni elementi rasklopnog postrojenja i njihova funkcija (sabirnice, izolatori, rastavljači, prekidači, osigurači, mjerni tr., energetski tr., prigušnice, kablovi, odv.prenap.) EEN

15. Spajanje glavnih strujnih krugova u EEN postrojenjima (spajanje sabirnica, spojno polje, mjerno polje, transformatorsko polje, dalekovodno polje) EEN

# AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

- tehničar za električne strojeve s primjenjenim računalstvom – IV razred

- profesor: Ranka Lavička , Sanja Mitrović

1. Zatvoreni regulacijski krug (blok shema, uloga pojedinih elemenata, signali) AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

2. Karakteristike jedinica regulacijskih krugova (ispitni signali, statičke, dinamičke karakteristike, faktori koji se pomoću njih mogu odrediti) AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

3. Osnovne vrste jedinica u regulacijskim krugovima (Po, P, I, D – osnovne karakteristike, primjeri) AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

4. Regulatori s kontinuiranim djelovanjem (PI, PID karakteristike, djelovanje na smetnju, primjena) AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

5. Regulatori s nekontinuiranim djelovanjem (podjela, karakteristike, primjeri) AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

6. Mjerni slogovi (osnovne jedinice mjernih slogova, blok shema, standardizirani mjerni signali) AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

7. Otpornički kapacitivni i induktivni mjerni pretvornici (karakteristike, upotreba, primjeri) AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

8. Pretvornici pomaka, sile, temperature, brzine vrtnje, razine u električne veličine (primjeri, princip rada) AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

9. Piezoelektrički i fotoelektrički mjerni pretvornici (karakteristike, upotreba, primjeri) AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

10. Daljinska mjerenja i upravljanja (osnovni pojmovi, vodovi i prijenosnici, sustavi za praćenje i obradu signala) AUTOMATSKO UPRAVLJANJE

# MJERENJA NA ELEKTRIČNIM STROJEVIMA PRIMJENOM RAČUNALA - izborni

- tehničar za električne strojeve s primjenjenim računalstvom – III razred

- profesor: Dragica Huzanić, Sanja Mitrović

1. Određivanje imedancije i omskog otpora transformatora (metoda, električne sheme) MJERENJA NA ELS PRIMJENOM RAČUNALA

2. Primjena ploče za digitalno upravljanje i softwarea Active Asma pri mjerenju u praznom hodu SG (mogućnosti grafičkog prikaza i prikaza mjernih veličina) MJERENJA NA ELS PRIMJENOM RAČUNALA

3. Primjena ploče za digitalno upravljanje i softwarea Active Asma pri sinkronizaciji SG pomoću sinkronoskopa (pojam sinkronoskopa, električna shema, postavke u programu) MJERENJA NA ELS PRIMJENOM RAČUNALA

4. Dijagnostika kvara AM mjernjem otpora namota (metode mjerenja, postupci) MJERENJA NA ELS PRIMJENOM RAČUNALA

5. Primjena ploče za digitalno upravljanje i softwarea Active DCMA pri ispitivanju serijskog istosmjernog generatora (električna shema, mogućnosti grafičkog prikaza i prikaza mjernih veličina) MJERENJA NA ELS PRIMJENOM RAČUNALA

SKLOPNI APARATI

- elektrotehničar - III razred

- profesor: Josip Vrbanović

1. Opisati kako nastaje i od čega se sastoji kontaktni otpor SAP

2. Opisati karakteristike kontaktnih materijala ( čisti metali, legure i sinterirane kombinacije) SAP

3. Opisati dinamička i termička naprezanja kontakata SAP

4. Opisati konstrukciju i primjenu pneumatskog prekidača SAP

5. Opisati konstrukciju i primjenu prekidača sa SF 6 plinom SAP

6. Opisati konstrukciju i primjenu vakumskog prekidača SAP

7. Opisati magnetsko gašenje električnog luka SAP

8. Opisati prekidač s DEIONOM rešetkom SAP

9. Opisati konstrukciju i funkciju visokonaponskog osiguraća SAP

10. Opisati konstrukciju i funkciju ventilskog odvodnika prenapona SAP

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

- elektrotehničar i tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

- 3 razred

- profesor: Josip Vrbanović

1. Nacrtati TN mrežu i objasniti karakteristike EI

Objasniti kako nastaje dodirni napon i zašto je struja opasna za život čovjeka EI

Opisati vod PP00 5x2,5 EI

Opisati automatske osigurače EI

Što je selektivnost zaštite osiguračima? EI

Opisati predžbukne instalacije u cijevima EI

Nacrtati shemu izmjeničnog prekidaća i objasniti primjenu EI

8. Nacrtati i objasniti nadstrujnu zaštitu u TT-mrežama (zaštita uzemljenjem) EI

9. Opisati zaštitu sa strujnom zaštitnom sklopkom (FID – sklopka) EI

Opisati zaštitu izjednačavanjem potencijala EI

ELEKTRONIČKI SKLOPOVI

- 3 razred

- elektrotehničar i tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

- profesor Josip Vrbanović

1. Poluvodička dioda – simbol, građa i U-I karakteristika ELSK

2. Punovalni diodni ispravljač – shema i valni oblici ELSK

3. Bipolarni tranzistor- simbol, građa i izlazne karakteristike ELSK

4. Pojačalo u spoju zajedničkog emitera – shema i princip rada ELSK

5. Diferencijalno pojačalo – shema i princip rada ELSK

6. Pojačalo s FET – TRANZISTOROM – shema ELSK

7. Invertirajuće operacijsko pojačalo – shema i princip rada ELSK

8. TIRISTOR – simbol, građa i U-I karakteristika ELSK

9. Logički NI sklop – simbol i tablica stanja ELSK

10. Logički NILI sklop – simbol, tablica stanja ELSK

11. BISTABIL – simbol i princip rada ELSK

12. Registri – pojam registra, način upisa i čitanja podataka ELSK

13. Fototranzistor – simbol i primjena ELSK

14. ZENER dioda – simbol i U-I karakteristika ELSK

15. DA i AD pretvarači – objasni princip pretvaranja ELSK

ELEKTRONIČKI SKLOPOVI

Tehničar za računalstvo

Razred: III

Profesor Ljubomir Mitrović

Poluvodička dioda – simbol, propusna i nepropusna polarizacija, U-I karakteristika, glavni parametri diode! ELSK

Vrste dioda–; nabrojati nekoliko vrsta dioda i bar jednu detaljnije opisati (simbol, područje rada, upotreba)! ELSK

Poluvalni ispravljač sa glađenjem napona – shema, opis rada ispravljača i glađenja uz vremenske dijagrame! ELSK

Ispravljači – Graetzov spoj- shema, princip rada uz vremenske dijagrame! ELSK

Nacrtaj osnovu shemu spoja zajedničkog emitera sa NPN tranzistorom i na shemi objasni rad tranzistora odnosno njegovo pojačivačko djelovanje! ELSK

Nacrtati izlazne karakteristike bipolarnog tranzistora i opiši kakve ovisnosti one prikazuju? ELSK

Što je to pojačanje pojačala i kakva sve pojačanja postoje u električnom pojačalu? (napiši matamatički izraz za svako od pojačanja) ELSK

Nabroji h-parametre bipolarnog tranzistora u spoju ZE te nacrtaj nadomjesnu shemu tranzistora sa svim parametrima i odgovori za što služi nadomjesna shema! ELSK

Ograničenja u radu tranzistora-nacrtati izlazne karakteristike, ucrtati ograničenja i objasniti! ELSK

Nacrtati simbol JFET tranzistora, i objasniti princip rada – ovisnost izlazne struje Id o ulaznom naponu Ugs. ELSK

Nacrtati simbol MOSFET tranzistora, i objasniti princip rada– ovisnost izlazne struje Id o ulaznom naponu Ugs. ELSK

Koji je osnovni parametar unipolarnih tranzistora i što nam on govori? Nabroji ostale parametre FET-ova! ELSK

Nacrtaj shemu tranzistorske sklopke s induktivnim opterećenjem i objasni ulogu diode! ELSK

Nacrtati tranzistorsku sklopku, ukratko opisati rad ! ELSK

Nacrtati cjelovitu shemu pojačala u spoju ZE (sa niskoomstkim djeliteljem i temperaturnom stabilizacijom) te objasniti ulogu elemenata u shemi. ELSK

Frekvencijska karakteristika pojačala – nacrtaj, objasni što prikazuje i odgovori o kojim elementima ovise gornja i donja granična frekvencija? ELSK

Diferencijalno pojačalo – shema, što pojačava i upotreba. ELSK

Darlingtonov spoj – shema, karakteristike ELSK

Operacijsko pojačalo – karakteristike, invertirajući spoj pojačala, izraz za pojačanje ELSK

Navedi nazive i uzroke izobličenja koja su općenito prisutna kod pojačala snage! ELSK

ELEKTRIČNI STROJEVI

- elektrotehničar - III razred

- profesor: Mirjana Musladin

1. Princip rada jednofaznog transformatora (princip transformacije, osnovne jednadžbe, pogonska stanja transformatora) ELS

2. Prazni hod transformatora (idealnog i realnog, pokus PH, svrha pokusa) ELS

3. Opterećenje transformatora (promjena struje primara – komponenta opterećenja) ELS

4. Kratki spoj transformatora (pogonski i ispitni kratki spoj, napon kratkog spoja) ELS

5. Trofazni transformator (osnovni spojevi, oznake stezaljki i spoja, grupa spoja) ELS

6. Izvedba sinkronih generatora (hidrogenerator, turbogenerator) ELS

7. Princip rada sinkronog generatora (sinkrona brzina vrtnje, utjecaj uzbudne struje i brzine vrtnje na napon i frekvenciju) ELS

8. Prazni hod i kratki spoj sinkronog generatora (pokusi, karakteristike PH i KS) ELS

9. Opterećenje sinkronog generatora (pojedinačni rad SG, reakcija armature, promjena opterećenja i regulacija Ug i f) ELS

10. Paralelni rad sinkronog generatora (svrha, uvjeti, sinkronizacija) ELS

11. Konstrukcija asinkronih motora (kavezni AM, klizno-kolutni AM, upuštač ili pokretač) ELS

12. Princip rada asinkronog motora (nastanak okretnog momenta, brzina vrtnje, klizanje, pogonska stanja) ELS

13. Momentna karakteristika asinkronog motora (kaveznog, klizno-kolutnog, Mpot, Mpr, Spr, područja rada) ELS

14. Pokretanje asinkronih motora (direktno upuštanje, preklopkom zvijezda - trokut, upuštač, pokretanje jednofaznih AM) ELS

15. Regulacija brzine vrtnje asinkronih motora (promjenom frekvencije, broja pari polova i napona) ELS

16.Izvedba istosmjernog stroja, rad u generatorskom režimu, uloga kolektora ELS

17.Izvedba istosmjernog stroja, rad u motorskom režimu, uloga kolektora ELS

18. Vrste uzbude istosmjernih strojeva (nezavisna, zavisna, serijska, paralelna, složena) ELS

19. ŠŠto je komutacija, koje su posljedice nepravilne komutacije kod istosmjernih strojeva ELS

20. Karakteristike istosmjernog generatora s nezavisnom uzbudom (karakteristika PH, vanjska i karakteristika regulacije) ELS

KONSTRUKCIJA I ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH PROIZVODA

- elektromehaničar

- 3 razred

- profesor: Mirjana Đorđević - Musladin

1. Glavni konstrukcijski dijelovi i oprema energetskog transformatora KIEP

2. Konstrukcija asinkronog motora - izvedba statora i rotora KIEP

3. Konstrukcija sinkronog generatora, razlike između hidro i turbogeneratora KIEP

4. Konstrukcija istosmjernog stroja - izvedba statora i rotora KIEP

5. Razlika između diametralnog i tetivnog namota KIEP

6. Razlika između petljastog i valovitog namota - prikazati na primjeru (u=12, 2p=4) KIEP

7. Prikazati konstrukciju jednoslojnog trofaznog diametralnog namota na primjeru - korak svitka, broj utora po polu i fazi, razmak između faza, skica (prijedlog: četveropolni stroj s 12 utora) KIEP

8. Prikazati konstrukciju trofaznog troetažnog namota s koncentričnim svicima na primjeru u=12, 2p=2 KIEP

9. Prikazati konstrukciju kolektorskog namota, na primjeru u=8, 2p=2 - petljasti KIEP

10. Kakva su to tipska, a kakva kontrolna ispitivanja el. proizvoda? KIEP

11. Koja ispitivanja treba izvesti u beznaponskom stanju kod transformatora i asinkronog motora? KIEP

12. Koliki minimalni otpor mora imati AM nazivnog napona 380V. Obrazloži propisom! KIEP

13. Kako se izvodi pokus praznog hoda i što se određuje (za transformator, asinkroni motor, sinkroni generator) KIEP

14.Kako se izvodi pokus kratkog spoja i što se određuje (transformator, AM, SG) KIEP

15. Kako se izvodi pokus opterećenja i što se određuje (za transformator, AM, SG) KIEP

Konstruiranje i ispitivanje električnih strojeva – izborni

- tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

- IV. Razred

- profesor Mirjana Đorđević Musladin

1. Glavni konstrukcijski dijelovi i oprema energetskog transformatora. Označavanje priključaka KIES

2. Konstrukcijski dijelovi asinkronog motora – izvedba statora i rotora, označavanje priključaka, spajanje, razlika između kaveznih i klizno kolutnih AM KIES

3. Konstrukcijski dijelovi sinkronog generatora, razlike između turbogeneratora i hidrogeneratora (izvedba rotora, brzina, pogonsko sredstvo) KIES

4. Konstrukcijski dijelovi istosmjernog stroja; izvedba statora i rotora. Označavanje priključaka KIES

5. Razlika između dijametralnog i tetivnog namota KIES

6. Razlika između petljastog i valovitog namota – prikazati skicom, na primjeru po želji (prijedlog: 12 utora, 4 pola) KIES

7. Konstruirati shemu jednoslojnog trofaznog dijametralnog namota – petljastog ili valovitog, na primjeru po želji (prijedlog: 12 utora, 4 pola) KIES

8. Koji materijali su najvažniji kod el. proizvoda, koja njihova svojstva i u kojoj fazi ispitivanja se provjeravaju? KIES

9. Koja ispitivanja izolacije treba provesti na transformatorima i el. strojevima – objasniti stupanj (Si) i klasu izolacije KIES

10. Što podrazumijeva protueksplozijska zaštita, kako se označava, navedi neke mjere? KIES

ELEKTRIČNI STROJEVI I APARATI

Program: ELEKTROMEHANIČAR

2 razred

profesor: Mirjana Đorđević Muladin

1. Izvedba transformatora, kako se pušta u rad? ELSA

2. Prazni hod transformatora – def. stanja, karakteristične veličine, gubici ELSA

3. Kratki spoj transformatora – def. stanja, karakteristične veličine, gubici. Pogonski i ispitni k.s. ELSA

4. Opterećenje transformatora – def. stanja, čime se može teretiti, korisnost ELSA

5. Objasniti grupu spoja trofaznog transformatora na primjeru po želji ELSA

6. Izvedba asinkronog motora, kako se pušta u rad?

7. Prazni hod A.M. - definicija stanja, karakteristične veličine, gubici ELSA

8. Kratki spoj A.M. – definicija stanja, karakteristične veličine, gubici. Pogonski i ispitni kratki spoj ELSA

9. Opterećenje A.M. – definicija stanja, karakteristične veličine, gubici, čime se može teretiti, što je korisnost? ELSA

10. Veza opterećenja, brzine, klizanja, struje, gubitaka kod asinkronog motora ELSA

11. Objasni pojam asinkroni motor ELSA

12. Glavni dijelovi sinkronog generatora – izvedba, kako se pušta u rad? ELSA

13. Prazni hod sinkronog generatora – definicija stanja, karakteristične veličine ELSA

14. Kratki spoj sinkronog generatora – definicija stanja, karakteristične veličine, razlika između pogonskog i ispitnog kratkog spoja ELSA

15. Opterećenje sinkronog generatora – definicija stanja, čime se može teretiti, karakteristične veličine ELSA

16. Izvedba istosmjernog stroja, kako se pušta u rad istosmjerni generator? ELSA

17. Kako se pušta u rad istosmjerni motor? ELSA

18. Uloga kolektora kod istosmjernog generatora i istosmjernog motora? ELSA

19. Što je nazivna snaga (transformator, motor, generator) ELSA

20. Objasni pojam opterećenja (transformator, motor, generator), koje su posljedice, kako se očituje? ELSA

INDUSTRIJSKA RAČUNALA

-    tehničar za električne strojeve s primjenjenim  računalstvom- IV razred

- profesor Dragica Huzanić

1.Vrste industrijskih računala i značajke njihovih arhitektura(specifičnosti izvedbe,dijelovi,primjena) INDUSTRIJSKA RAČUNALA

2. Programabilni logički controler –PLC (povijesni razvoj,građa.princip rada ) INDUSTRIJSKA RAČUNALA

3. Simulator stanja (vrste simulatora,zadatak,opis građe i primjene) INDUSTRIJSKA RAČUNALA

4. Programiranje PLC-a(osnovni programski jezici,kontaktni dijagrami,usporedba kontaktnih dijagrama i strujnih upravljačkih shema ) INDUSTRIJSKA RAČUNALA

5.Osnovne naredbe (nabrojati i grafički prikazati te preko primjera objasniti svaku naredbu ) INDUSTRIJSKA RAČUNALA

6. Kombinacije naredbi(kako i kada se naredbe kombiniraju,objasni preko konkretnog primjera ) INDUSTRIJSKA RAČUNALA

7.Vremenski sklopovi (kade se koriste,kontrola i status rada,naredbe u radu s timerima,objasni primjenu u programiranju preko primjera ) INDUSTRIJSKA RAČUNALA

8.Brojači (kade se koriste,kontrola i status rada,naredbe u radu s brojačima i objasni primjenu u programiranju preko primjera ) INDUSTRIJSKA RAČUNALA

9. Naredbe usporedbe i matematičke naredbe (kada se koriste,nabrojati i objasniti preko primjera primjenu naredbi) INDUSTRIJSKA RAČUNALA

10. Scada sustavi (definirati pojam scada sustav,sklopovska arhitektura,primjena ) INDUSTRIJSKA RAČUNALA

Elektronička instrumentacija

Tehničar za računalstvo

Razred: 4 razred

Profesor: Radojka Bubić

1. Nacrtaj blok shemu mjernog kanala el. analognog instrumenta za mjerenje neelektričnih veličina i objasni ulogu pojedinih blokova. El.instrumentacija

2. Nacrtaj blok shemu digitalnog mjernog instrumenta i objasni načelo na kojem se temelji njihov rad El.instrumentacija

3. Što su analizatori signala? Gdje se koriste? Kako se dijele? El.instrumentacija

4. Navedi osnovne dijelove analognog i digitalnog osciloskopa i usporedi princip rada? El.instrumentacija

5. Nacrtaj blok shemu digitalnog voltmetra s pretvaranjem napona u vrijeme i objasni princip rada? El.instrumentacija

6. Navedi osnovne blokove automatiziranog mjernog sustava i ulogu računala pri takvom mjerenju! El.instrumentacija

7. Navedi osnovne izvedbe analognih voltmetara, njihove značajke, te razlike u područjima primjene. El.instrumentacija

8. Nacrtaj blok shemu digitalnog analizatora spektra! Objasni princip rada! Gdje se koristi? El.instrumentacija

9. Što su mjerni izvori? Kako se dijele? Gdje se koriste? El.instrumentacija

10. Navedi primjere upotrebe el. instrumentacije u medicini. Objasni načelo rada CT-a! El.instrumentacija

ELEKTRIČNI STROJEVI

- tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

- III razred

- profesor: Dragica Huzanić, Sanja Mitrović

1. Princip rada jednofaznog transformatora (princip transformacije, osnovne jednadžbe, pogonska stanja transformatora) ELS

2. Prazni hod transformatora (idealnog i realnog, pokus PH, svrha pokusa) ELS

3. Opterećenje transformatora (promjena struje primara – komponenta opterećenja) ELS

4. Kratki spoj transformatora (pogonski i ispitni kratki spoj, napon kratkog spoja) ELS

5. Trofazni transformator (osnovni spojevi, oznake stezaljki i spoja, grupa spoja, opterećenje) ELS

6. Konstrukcija sinkronih generatora (hidrogenerator, turbogenerator) ELS

7. Princip rada sinkronog generatora (sinkrona brzina vrtnje, utjecaj uzbudne struje i brzine vrtnje na napon i frekvenciju) ELS

8. Prazni hod i kratki spoj sinkronog generatora (pokusi, karakteristike PH i KS) ELS

9. Opterećenje sinkronog generatora (pojedinačni rad SG, reakcija armature, promjena opterećenja i regulacija Ug i f) ELS

10. Paralelni rad sinkronog generatora (svrha, uvjeti, sinkronizacija) ELS

11. Konstrukcija asinkronih motora (kavezni AM, klizno-kolutni AM, upuštač ili pokretač) ELS

12. Princip rada asinkronog motora (nastanak okretnog momenta, brzina vrtnje, klizanje, pogonska stanja) ELS

13. Momentna karakteristika asinkronog motora (kaveznog, klizno-kolutnog, Mpot, Mpr, Spr, područja rada) ELS

14. Pokretanje asinkronih motora (direktno upuštanje, preklopkom zvijezda - trokut, upuštač, pokretanje jednofaznih AM) ELS

15. Regulacija brzine vrtnje asinkronih motora (promjenom frekvencije, broja pari polova i napona) ELS

16. Princip rada istosmjernog stroja (generatora, motora) ELS

17. Vrste uzbude istosmjernih strojeva (nezavisna, zavisna, serijska, paralelna, složena) ELS

18. Opterećenje istosmjernog generatora (uzdužno, poprečno i rezultirajuće polje, pomak neutralne zone) ELS

19. Komutacija kod istosmjernih strojeva (krivulje komutacije, linearna, nadkomutacija i podkomutacija) ELS

20. Karakteristike istosmjernog generatora s nezavisnom uzbudom (karakteristika PH, vanjska i karakteristika regulacije) ELS

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

- tehničar za računalstvo

- III razred

- profesor: Biserka Valjak

1. Što je zvuk i koje su osnovne veličine zvuka? IK

2. Mikrofoni (što su mikrofoni, koja su im osnovna svojstva i podjela) IK

3. Zvučnici (što su zvučnici, osnovni parametri, podjela) IK

4. RADIO - VALOVI (što su radio - valovi, osnovne veličine, vrste radio-valova) IK

5. Antene (što su antene, vrste antena) IK

6. Kontinuirane modulacije (AM, FM - svojstva i primjena) IK

7. Poluvodički senzori (CCD senzori, princip rada, prednosti) IK

8. Parametri TV slike (navedi ih i objasni) IK

9. Generatori (izvori) optičkog vala (LED i laserska dioda - njihova svojstva) IK

10. Prijemnici (fotodetektori) optičkog vala (PIN i lavinska dioda - njihova svojstva) IK

Automatsko vođenje procesa

- elektrotehničar

- tehničar za računalstvo

- 4. razred

Podijeli automatske sustave sa stajališta teorije i kratko ih objasni. AVP

Objasni pojmove regulacija, upravljanje i vođenje. AVP

Podjeli automatske sustave prema obliku ulazne veličine i kratko objasni. AVP

Skiciraj i kratko objasni opću blok shemu zatvorenog automatskog sustava. AVP

Skiciraj i kratko objasni analogni zatvoreni sustav s istosmjernim motorom. AVP

Što su mjerna osjetila i mjerni pretvarači? Nabroji i kratko objasni kako sve možemo mjeriti brzinu vrtnje. AVP

Što su prijelazne karakteristike? Skiciraj prijelazne karakteristike sustava I. i II. reda. AVP

Što su frekvencijske karakteristike? Skiciraj Bodeov dijagram „RC“- člana (NP-filter) AVP

Nabroji dvije osnovne podjele regulatora. Nacrtaj shemu univerzalnog PID1 regulatora izvedenog operacijskim pojačalom i skiciraj njegovu dinamiku (prijelazna karakteristika) AVP

Nabroji osnovne vrste diskretizacije i grafički ih prikaži na jednom primjeru. Što je impulsni teorem? AVP

SKLOPOVSKA OPREMA RAČUNALA

- tehničar za računalstvo

- 4 razred

- profesor: Romana Bogut

1.Navedi i objasni osnovne elemente mikroračunala (mikroprocesor, memorija, sabirnice, U/I međusklopovi) te osnovne karakteristike von Neumannove i hardvarske arhitekture mikroprocesora SOR

2. Mikroprocesor - osnovni elementi i njihova uloga (akumulator, programsko brojilo, brojilo podataka, privremeni registar, instrukcijski registar, aritmetičko - logička jedinica, dekoder, upravljački sklop, skup registara opće namjene) SOR

3. Adresni registri - uloga i vrste (programsko brojilo, kazalo stoga, indeksni registar) SOR

4.Status registar (vrste zastavica, objasniti zastavicu C,N,H,Z,V) SOR

5. Aritmetičko logička jedinica (uloga, sastavni dijelovi); aritmetička grupa sklopova; logička grupa sklopova SOR

6. Sabirnice; podjela po funkciji; sinkrone i asinkrone; razvoj i primjena sabirničkih standarda XT, ISA, PCI, AGP SOR

7. Sabirnice - USB i IEEE - 1394 (Fire - Wire) . PCI -express- objasniti ideju, prednosti, primjenu, razlike SOR

8. Memorije mikroračunala (objasniti funkcije; osnovne vrste i primjenu memorija tipa RAM - statički i dinamički te memorija tipa ROM - ROM, PROM, EPROM, EEPROM) SOR

9. Priručna memorija (osnovna ideja, funkcija, mehanizam traženja memorijske lokacije, razine L1 i L2) SOR

10. Virtualna memorija (objasniti potrebu za formiranjem virtualne memorije, mehanizmi adresnih preslikavanja) SOR

11. Čvrsti disk, CD i DVD kao memorijski mediji - uloga i brzine rada SOR

12. Izravan pristup memoriji (osnovna ideja, izvedba) SOR

13. Programirani i prekidni U/I prijenos (objasniti vrste programiranih i prekidnih prijenosa) SOR

14. Ulazne i izlazne jedinice računala (tipkovnica, miš, monitor – vrste monitora...) SOR

15. U/I međusklop za prihvat podatka u serijskom ili paralelnom obliku, registri, interna organizacija SOR

INTERNETSKE TEHNOLOGIJE

Program: tehničar za računalstvo

Četvrti razred

Profesor: Romana Bogut, Andrea Bednjanec

1. Osnovne fizičke i logičke topologije računalnih mreža Internetske tehnologije

2. Navedi i objasni mrežne uređaje Internetske tehnologije

3. Objasni adresiranje na Internetu (struktura IP adrese, klase, subnet maska, default gateway..) Internetske tehnologije

Objasni LAN i WAN računalne mreže Internetske tehnologije

Nacrtaj i objasni OSI model Internetske tehnologije

Internetski servisi Internetske tehnologije

Nacrtaj i objasni osnovnu strukturu HTML dokumenta Internetske tehnologije

Što su script jezici? Internetske tehnologije

Koje su osnovne karakteristike programskog jezika Java? Internetske tehnologije

Objasni .NET tehnologiju Internetske tehnologije

Elektroenergetika – kvaliteta električne energije

- tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

- 3 razred

- profesor: Zdravko Ivković

1. Viši harmonici u električnoj mreži Kvaliteta el.energije

Propisi, norme, tehnički uvjeti Kvaliteta el.energije

Europska norma EN 50160 Kvaliteta el.energije

Europska norma EN 60204 Kvaliteta el.energije

Kompenzacija jalove energije Kvaliteta el.energije

# ELEKTROMOTORNI POGONI (redovna)

- elektrotehničar

- 4 razred

- profesor: Josip Bićanić

1. Nacrtaj shemu istosmjernog motora sa nezavisnom uzbudom i mehaničku karakteristiku M=f(n) EMP

2. Nacrtaj shemu istosmjernog motora sa složenom uzbudom i mehaničku karakterstiku M=f(n) EMP

3. Objasni elektrodinamičko košenje istosmjernog motora sa nezavisnom uzbudom EMP

4. Objasni protustrujno kočenje istosmjernog motora sa nezavisnom uzbudom EMP

5. Nacrtaj i objasni utjecaj otpora, napona i frekvencije na mehaničku karakteristiku asinkronog motora EMP

6. Objasni princip regulacije asinkronog motora frekvencijom EMP

7. Objasni dobivanje promjenjive frekvencije na izlazu frekventnog pretvarača UDFC EMP

8. Objasni princip automatske regulacije broja okretaja asinkronog motora sa uređajem REGBAM EMP

9. Objasni princip automatske regulacije broja okretaja istosmjernog motora sa nezavisnom uzbudom s uređajem REGBIM EMP

10. Nacrtaj i objasni princip automatske regulacije napona sinkronog generatora s tiristorskom uzbudom EMP

ELEKTROMOTORNI POGONI

- tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

- IV razred

- profesor: Josip Bićanić

ELEKTROMOTORNI POGONI (ES)

1. Nacrtaj shemu istosmjernog motora sa nezavisnom uzbudom i mehaničku karakteristiku M=f(n) EMP

2. Nacrtaj shemu istosmjernog motora sa serijskom uzbudom i mehaničku karakteristiku M=f(n) EMP

3. Nacrtaj shemu istosmjernog motora sa složenom uzbudom i mehaničku karakteristiku M=f(n) EMP

4. Objasni elektrodinamičko kočenje istosmjernog motora s nezavisnom uzbudom EMP

5. Objasni protustrujno kočenje istosmjernog motora sa nezavisnom uzbudom EMP

6. Objasni elektrodinamičko kočenje istosmjernog motora sa serijskom uzbudom – nezavisni kočni spoj EMP

7. Nacrtaj i objasni mehaničku karakteristiku asinkronog motora sa područjima rada EMP

8. Nacrtaj i objasni utjecaj otpora, napona i frekvencije na mehaničku karakteristiku asinkronog motora EMP

EMP 9. Objasni princip regulacije asinkronog motora frekvencijom

10. Objasni dobivanje promjenjive frekvencije na izlazu frekventnog pretvarača UDFC EMP

11. Objasni princip automatske regulacije broja okretaja istosmjernog motora sa nezavisnom uzbudom s tiristorskim ispravljačem EMP

12. Objasni princip automatske regulacije broja okretaja istosmjernog motora sa nezavisnom uzbudom s uređajem REGBIM EMP

13. Nacrtaj i objasni princip automatske regulacije napona sinkronog generatora s tiristorskom uzbudom EMP

14. Napajanje uzbude i regulacija uzbude sinkronog generatora EMP

15. Zalet i zaustavljanje elektromotornog pogona EMP

ELEKTROMOTORNI POGONI

- elektromehaničar

- 3 razred

- profesor: Josip Bićanić

1. Nacrtaj shemu istosmjernog motora sa nezavisnom uzbudom i mehaničku karakteristiku M=f(n) EMP

2. Nacrtaj shemu istosmjernog motora sa složenom uzbudom i mehaničku karakterstiku M=f(n) EMP

3. Objasni elektrodinamičko kočenje istosmjernog motora sa nezavisnom uzbudom EMP

4. Objasni protustrujno kočenje istosmjernog motora sa nezavisnom uzbudom EMP

5. Nacrtaj i objasni utjecaj otpora, napona i frekvencije na mehaničku karakteristiku asinkronog motora EMP

6. Objasni princip regulacije asinkronog motora frekvencijom EMP

7. Objasni dobivanje promjenjive frekvencije na izlazu frekventnog pretvarača UDFC EMP

8. Objasni princip automatske regulacije broja okretaja asinkronog motora sa uređajem REGBAM EMP

9. Objasni princip automatske regulacije broja okretaja istosmjernog motora sa nezavisnom uzbudom s uređajem REGBIM EMP

10. Nacrtaj i objasni princip automatske regulacije napona sinkronog generatora s tiristorskom uzbudom EMP

ELEKTROMOTORNI POGONI   - Primjena PLC (izborna)

- elektrotehničar

- 4 razred

- profesor: Zdravko Jašarević

1.Vrste industrijskih računala i značajke njihovih arhitektura(specifičnosti izvedbe,dijelovi,primjena) EMP – PLC izb.

2. Programabilni logički controler –PLC (povijesni razvoj,građa.princip rada ) EMP – PLC izb.

3. Simulator stanja (vrste simulatora,zadatak,opis građe i primjene) EMP – PLC izb.

4. Programiranje PLC-a(osnovni programski jezici,kontaktni dijagrami,usporedba kontaktnih dijagrama i strujnih upravljačkih shema ) EMP – PLC izb.

5.Osnovne naredbe (nabrojati i grafički prikazati te preko primjera objasniti svaku naredbu ) EMP – PLC izb.

6. Kombinacije naredbi(kako i kada se naredbe kombiniraju,objasni preko konkretnog primjera ) EMP – PLC izb.

7.Vremenski sklopovi (kade se koriste,kontrola i status rada,naredbe u radu s timerima,objasni primjenu u programiranju preko primjera ) EMP – PLC izb.

8.Brojači (kade se koriste,kontrola i status rada,naredbe u radu s brojačima i objasni primjenu u programiranju preko primjera ) EMP – PLC izb.

9. Naredbe usporedbe i matematičke naredbe (kada se koriste,nabrojati i objasniti preko primjera primjenu naredbi) EMP – PLC izb.

10. Scada sustavi (definirati pojam scada sustav,sklopovska arhitektura,primjena ) EMP – PLC izb.

ENERGETSKA ELEKTRONIKA

- elektrotehničar i tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

- IV razred

- Elektromehaničar u 3. razredu

- profesor: Ivan Horvat

1. Energetski tranzistor (SCR) – simbol UI karakteristika, način uključenja, uvjeti isključenja EE

2. IGBT – simbol nadomjesna, shema, UI karakteristika, karakteristične veličine EE

3.Jednofazni diodni most – shema spoja, valni oblici napona na R i RC trošilu, primjena EE

4. Trofazni diodni most – shema, valni oblici napona na R trošilu, princip vođenja dioda, primjene EE

5. Autonomni naponski izmjenjivač - shema, princip rada, valni oblici napona na R i RL trošilu EE

6. Istosmjerni pretvarač za spuštanje napona (step down) – shema, valni oblici napona na ulazu i izlazu, princip rada, izračun izlaznog napona EE

7. Istosmjerni pretvarač za podizanje napona – shema, valni oblici, izračun izlaznog napona EE

8. Pretvarač izmjeničnog napona – fazna metoda – objasni na primjeru regulator rasvjete, napiši izraz za efektivnu vrijednost napona na žarulji EE

9. Naponsko – frekvencijski pretvarač za napajanje asinhronih motora – blok shema pretvarača, princip pretvaranja napona, cilj pretvaranja EE

10.Zaštita ventila UB osiguračima i RLC elementima – shema spajanja zaštite i uloga pojedinih elemenata

ENERGETSKA ELEKTRONIKA – IZBORNA

- elektrotehničar i tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

- IV razred

- profesor: Ivan Horvat

EE izborna 1. Triak – simbol, UI karakteristika, način uključenja i primjena

EE izborna 2. Trofazni tiristorski most – shema, valni oblici napona na R trošilu za kut upravljanja α= 30 stupnjeva, primjena

EE izborna 3. Istosmjerni pretvarač s invertiranjem ulaznog napona – shema, princip rada, veličina izlaznog napona

EE izborna 4. Galvanski odvojeni istosmjerni pretvarač - zaporni spoj – shema, princip rada, oblik izlaznog napona na trošilu i sklopci, veličina izlaznog napona

EE izborna 5. Mrežom vođeni izmjenjivač (jednofazni usmjerivač) – jednofazni spoj sa srednjom točkom, shema, valni oblici napona na L trošilu, primjena usmjerivača

RAČUNALSTVO

- tehničar za računalstvo

- III. razred

- profesor: Renato Matejaš

1. Što je program? Što je programiranje? Nabroji faze programiranja. Računalstvo

2. Što je podatak? Nabroji i opiši jednostavne tipove podataka. Računalstvo

3. Nabroji i opiši aritmetičke operatore i operatore pridruživanja Računalstvo

4. Nabroji i opiši poredbene i logičke operatore Računalstvo

5. Opiši naredbu if. Računalstvo

6. Opiši naredbu for. Računalstvo

7. Opiši naredbu while i do while. Računalstvo

8. Opiši varijablu i polje podataka. Deklariraj varijablu i polje podataka. Kako pristupamo pojedinom elementu polja? Računalstvo

9. Opiši pokazivačku varijablu (pokazivač, pointer). Za rad s pokazivačima koristimo operatore & i *. Opiši ih. Deklariraj pokazivačku varijablu. Računalstvo

10. Što su funkcije? Kako se pozivaju funkcije? Kako deklariramo funkcije? Kako definiramo funkcije? Računalstvo

DIGITALNA ELEKTRONIKA (redovni i izborni)

- tehničar za računalstvo

- 3 razred

- profesor: Andrea Bednjanec

1. Navedi brojevne sustave i njihove karakteristike ˙DE

2. Objasniti što su minterm i maksterm, te koliko je mogućih minterma i maksterma za četiri ulazne veličine DE

3. Navedi osnovne logičke sklopove, nacrtaj njihove simbole i napiši njihove tablice stanja. DE

4. Navesti osnovna svojstva bistabila, te nacrtati simbol JK-bistabila, pripradajuću tablicu stanja i objasniti rad JK-bistabila DE

5. Navesti osnovna svojstva bistabila, te nacrtati simbol SR-bistabila, pripradajuću tablicu stanja i objasniti rad SR-bistabila DE

6.Što je registar? Nacrtati shemu 3 – bitnog registra kao prstenastog brojila i objasniti princip rada. Koristi D - bistabil. DE

7. Što je registar? Nacrtati shemu 3 – bitnog registra kao Johnsonovog brojila i objasniti princip rada. Koristi D - bistabil. DE

8. Nacrtati logičku shemu binarnog asinkronog brojila koje broji do 8 i objasniti princip rada. Koristiti JK – bistabile. DE

9. Navesti osnovna svojstva bistabila, te nacrtati simbole D-bistabila i T- bistabila, pripradajuće tablicu stanja i objasniti njihove načine rada DE

10. Navesti osnovna svojstva astabila i monostabila, nacrtati njihove simbole i objasniti njihovu primjenu DE

11. Što je multipleksor? Nacrtaj simbol multipleksora s četiri ulaza za podatke i pripadajuću tablicu stanja. Objasni princip rada. DE

12. Što je demultipleksor? Nacrtaj simbol demultipleksora s četiri izlaza i objasni njegov način rada.. DE .

13. Što je dekoder? Nacrtaj simbol dekodera s četiri ulaza i objasni njegov način rada.. DE

14. Što je koder? Nacrtaj simbol kodera s deset ulaza i objasni njegov način rada DE

15. Što su memorije? Navedi vrste memorija i usporedi njihove značajke. DE

# SUSTAVNA PROGRAMSKA POTPORA

- tehničar za računalstvo

- 4 razred

- profesor: Mario Božurić

1. Objasni arhitekturu programske potpore WIN operacijskog sustava SPP

2. Usporedi operacijske sustave MS DOS sa MS Windows XP SPP

SPP 3. Što je Assembler i gdje se koristi (navedi nekoliko instrukcija)?

SPP 4. Navedi razloge prekida procesa i objasni ih

SPP 5. Objasni moguća stanja procesa u operacijskom sustavu

SPP 6. Navedi četiri neophodna uvjeta za mogućnost javljanja zaglavljivanja i objasni prevenciju zaglavljivanja procesa

SPP 7. Navedi i objasni vrste memorija u računalnom sustavu

SPP 8. Objasni pojam staničenja i segmentiranja (kod memorije)

SPP 9. Objasni razliku između Plug-and -Play uređaja i Non-Plug-and-Play uređaja i koji operacijski sustavi ih podržavaju

SPP 10. Navedi i objasni vrste datotečnih sustava i vrste datoteka

DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE UREĐAJA

tehničar za računalstvo

- 4 razred

- profesor: Mario Božurić

5. Djelovanje okoline na rad uređaja. Odgovori koja su sve nepovoljna djelovanja okoline na rad uređaja i što znaš o svakom od tih djelovanja? DiOU

2. Neispravnosti u radu uređaja. Odgovori koje su neispravnosti u radu uređaja? Navedi osnovne osobine za svaku vrstu neispravnosti. DiOU

Uzroci kvarova komponenata. Koji su sve uzorci zbog kojih dolazi do kvarova elektroničkih komponenata i što znaš o svakom od uzroka? DiOU

Podjela uređaja prema namjeni. Odgovori kako su podijeljeni uređaji prema namjeni, kakav je odnos cijene i kvalitete te kolika je cijena održavanja za svaku grupu uređaja? DiOU

Vrste kvarova elektroničkih komponenata prema funkcionalnosti komponenata i prema ovisnosti o prethodnim kvarovima. DiOU

Pouzdanost komponenata. Nacrtaj funkciju ((t) i na krivulji označi područja životnog vijeka komponente. Odgovori koje su osnovne osobine svakog područja? DiOU

Pouzdanost uređaja. Odgovori kako glasi definicija pouzdanosti za uređaj? Objasni o čemu u najvećoj mjeri ovisi pouzdanost uređaja? DiOU

Izračunavanje pouzdanosti uređaja. Napiši formulu za izračunavanje pouzdanosti uređaja. Odgovori uz koje pretpostavke se pouzdanost uređaja može računati prema toj formuli? DiOU

Kompatibilnost uređaja. Odgovori kada su dva uređaja kompatibilna? Na koji je način ostvarena kompatibilnost PC računala koja imaju različitu sklopovsku osnovu? DiOU

Elektrostatski izboj. Opasnost za unipolarne i bipolarne elektroničke komponente. Zaštita uređaja od elektrostatskog izboja DiOU

ELEKTRONIČKI SKLOPOVI

- elektromehaničari

- 2. razred

- profesor Ivan Horvat

1. Poluvodička dioda – simbol, građa i U-I karakteristika ELSK

2. Punovalni diodni ispravljač – shema i valni oblici ELSK

3. Bipolarni tranzistor- simbol, građa i izlazne karakteristike ELSK

4. Pojačalo u spoju zajedničkog emitera – shema i princip rada ELSK

5. Invertirajuće operacijsko pojačalo – shema i princip rada ELSK

6. TIRISTOR – simbol, građa i U-I karakteristika ELSK

7. Logički NI sklop – simbol i tablica stanja ELSK

8. Logički NILI sklop – simbol, tablica stanja ELSK

9. BISTABIL – simbol i princip rada ELSK

10. Fototranzistor – simbol i primjena ELSK

ELEKTROENERGETIKA

- elektrotehničar - IV razred

- profesor: Mirjana Čakara

1. Elektroenergetski sustav (sastavni dijelovi i njihova funkcija, povezanost svih dijelova, svrha snimanja dijagrama opterećenja) EEN

2. Hidroelektrane (vrste, glavni dijelovi i njihova funkcija) EEN

3. Termoelektrane (parne – usporedba i radni proces kondenzacijske TE i TE toplane; ostale termoelektrane – prema vrsti pogonskog stroja) EEN

4. Nuklearne elektrane (nuklearna energija, radni proces NE – primarni, sekundarni i tercijarni krug, osnovno o NEK) EEN

5. Vrste EEN mreža (podjela prema vrsti struje, naponu, broju vodiča, konstrukciji i sustavu spoja; mreže za prijenos i razdiobu električne energije) EEN

6. Izvedbe nadzemnih vodova (vodiči, stupovi, dijelovi stupa) EEN

7. Smetnje i kvarovi u prijenosnim mrežama (prenaponi i mjere zaštite od prenapona) EEN

8. Vrste kratkih spojeva i mjere zaštite od kratkog spoja u prijenosnim mrežama EEN

9. Glavni elementi rasklopnog postrojenja i njihova funkcija (sabirnice, izolatori, rastavljači, prekidači, osigurači, mjerni tr., energetski tr., prigušnice, kablovi, odv.prenap.) EEN

10. Spajanje glavnih strujnih krugova u EEN postrojenjima (spajanje sabirnica, spojno polje, mjerno polje, transformatorsko polje, dalekovodno polje) EEN

RAČUNALNE MREŽE

Program: tehničar za računalstvo

Treći razred

Profesor: Andrea Bednjanec

Navedi i objasni osnovne topologije računalnih mreža! Računalne mreže

Sto je preklopnik (switch)? Objasni njegovu primjenu u računalnoj mreži! Računalne mreže

Što je usmjernik (router)? Objasni njegovu primjenu u računalnoj mreži! Računalne mreže

Navedi i objasni slojeve OSI modela! Računalne mreže

Navedi i objasni slojeve TCP/IP modela! Računalne mreže

Navedi i objasni značajke i primjenu Etherneta! Računalne mreže

Navedi i objasni značajke UTP kabela! Objasni njegovu primjenu u računalnoj mreži! Računalne mreže

Navedi i objasni značajke optičkog kabela! Objasni njegovu primjenu u računalnoj mreži! Računalne mreže

Objasni pojam kolizijske i broadcast domene! Računalne mreže

Navedi i objasni osnovne WAN tehnologije! Računalne mreže

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

- elektromehaničar

- razred

- profesor: Ivan Horvat

1. Nacrtati TN mrežu i objasniti karakteristike EI

2. Objasniti kako nastaje dodirni napon i zašto je struja opasna za život čovjeka EI

3. Opisati vod PP00 5x2,5 EI

4. Opisati automatske osigurače EI

5. Što je selektivnost zaštite osiguračima? EI

6. Opisati predžbukne instalacije u cijevima EI

7. Nacrtati shemu izmjeničnog prekidaća i objasniti primjenu EI

8. Nacrtati i objasniti nadstrujnu zaštitu u TT-mrežama (zaštita uzemljenjem) EI

9. Opisati zaštitu sa strujnom zaštitnom sklopkom (FID – sklopka) EI

10.Opisati zaštitu izjednačavanjem potencijala EI